## Datos Proyectista
nombre | apellidos | correo
Gabriel | Santos Jericó | gsantosjerico@gmail.com

## Ubicación
tipo_instalacion | medio_aislante | aislamiento_otro | coordenadas | altitud | clima | entorno
Exterior | Aire |  | 40.5037, -3.7999 | 650 | Temp: 17.9°C, Viento: 15km/h | Montaña

## Disponibilidad y Categoría
disponibilidad | categoria
Alta | PRIMERA

## Parámetros Eléctricos
funcion | gen_tipo | gen_central | gen_num_generadores | gen_tiene_trafos_asoc | gen_num_transformadores | gen_num_lineas | gen_tension | gen_potencia | gen_potencia_cc |  | gen_trafo_sec | gen_trafo_extra_pri | gen_trafo_extra_sec | gen_neutro_alta | gen_neutro_baja | gen_linea_tension | gen_reactiva | gen_reactiva_tec | trans_tipo | trans_man_num_lineas | trans_man_tension | trans_man_reactiva | trans_man_reactiva_tec | trans_trf_operacion | trans_trf_num_trafos | trans_trf_num_lineas | trans_trf_pri | trans_trf_sec | trans_trf_linea_tension | trans_trf_neutro_alta | trans_trf_neutro_baja
GENERACION | Asíncrona | Minihidráulica | 2 | Si | 1 | 4 | 6 | 250 | 500 | Igual a Generador | 20 | 20 | 66 | D | yn | 66 | Si | condensadores |  | 1 |  | No |  | Elevadora | 1 | 1 |  |  |  | Y | y

## Esquema Seleccionado
aplicacion | disponibilidad | esquema | funcionalidad | posiciones
GENERACION | ALTA | DOBLE BARRA CON DOBLE INTERRUPTOR | GENERACION DEL ALTA POTENCIA QUE NECESITA CONITINUIDAD DE SERVICIO EN TODO MOMENTO;MAXIMA FLEXIBILIDAD Y PROTECCION CADA POSICION DE LINEA NECESITA DOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS | >2