## Datos Proyectista
nombre | apellidos | correo
Gabriel | Santos Jericó | gsantosjerico@gmail.com

## Ubicación
tipo_instalacion | medio_aislante
Interior | SF6

## Disponibilidad y Categoría
disponibilidad | categoria
Media | ESPECIAL

## Parámetros Eléctricos
funcion | trans_tipo | trans_man_num_lineas | trans_man_tension | trans_man_reactiva | trans_man_reactiva_tec | trans_trf_operacion | trans_trf_num_trafos | trans_trf_num_lineas | trans_trf_pri | trans_trf_sec | trans_trf_linea_tension | trans_trf_neutro_alta | trans_trf_neutro_baja
TRANSPORTE | Transformación | 1 |  | No |  | Elevadora | 2 | 2 | 220 | 400 | 400 | YN | yn

## Esquema Seleccionado
aplicacion | disponibilidad | esquema | funcionalidad | posiciones
TRANSPORTE;DISTRIBUCION | MEDIA | BARRAS EN ANILLO | PERMITE CIERTO CONTROL DEL FLUJO DE POTENCIA; SE PUEDE HACER MANTENIMIENTOS SIN PERDER CONTINUIDAD PERO SI UN POCO DE SEGURIDAD | <=4