## Datos Proyectista
nombre | apellidos | correo
Gabriel | Santos Jericó | gsantosjerico@gmail.com

## Ubicación
tipo_instalacion | medio_aislante | aislamiento_otro | coordenadas | altitud | clima | entorno
Interior | SF6 |  |  |  |  | Urbana

## Disponibilidad y Categoría
disponibilidad | categoria
Media | PRIMERA

## Parámetros Eléctricos
funcion | gen_tipo | gen_central | inp_gen_num_generadores | sel_gen_trafos_asoc | inp_gen_num_transformadores | inp_gen_num_lineas |  | gen_neutro_alta | gen_neutro_baja | gen_reactiva | gen_reactiva_tec | trans_tipo | inp_trans_man_num_lineas | trans_man_reactiva | trans_man_reactiva_tec | trans_trf_operacion | inp_trans_trf_num_trafos | inp_trans_trf_num_lineas | trans_trf_neutro_alta | trans_trf_neutro_baja
GENERACION | Síncrona o asíncrona | Minihidráulica | 1 | Si | 1 | 3 | 20 | Y | y | No |  |  | 0 | No |  | Elevadora | 0 | 0 | Y | y

## Generadores
tension | potencia | cc
10 | 20 | 500

## Trafos Asociados Gen
secundario
30

## Trafos Extra Gen
primario | secundario
15 | 30

## Posiciones Línea Gen
tension
30
15
20

## Esquema Seleccionado
aplicacion | disponibilidad | esquema | funcionalidad | posiciones
GENERACION | ALTA | DOBLE BARRA CON DOBLE INTERRUPTOR | GENERACION DEL ALTA POTENCIA QUE NECESITA CONITINUIDAD DE SERVICIO EN TODO MOMENTO;MAXIMA FLEXIBILIDAD Y PROTECCION CADA POSICION DE LINEA NECESITA DOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS | >2